## SPESIFIKASI TEKNIS
SPESIFIKASI TEKNIS
| Pekerjaan | : Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Gedung Diklat
| Lokasi | : JL. Raya Cisarua, Tugu - Bogor
| Material |  | Produk
1 | Kabel NYFGBY |  | Kabelindo, Metal, Tranka, Jumbo
2 | Kabel NYY |  | Supreme, kabelindo, Jumbo, Tranka
3 | MCCB/MCB |  | Merlin Gerlin (MG)
4 | BOX Panel |  | Plat tebal 2mm (lokal)
5 | Pipa PVC |  | Pipa PVC AW

## REKAP BQ
BILL of QUANTITY (BQ)
Rekapitulasi
| Pekerjaan | : Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Gedung Diklat
| Lokasi | : JL. Raya Cisarua, Tugu - Bogor |  |  | DIKERJAKAN
2007
NO. | URAIAN PEKERJAAN |  |  | JUMLAH HARGA | JUMLAH HARGA
|  |  |  | (Rp). | (Rp).
Pekerjaan Instalasi Kabel Power
I. | Pekerjaan Persiapan |  |  | 0
II. | Gedung B |  |  | 0
III. | Gedung C.1 |  |  | 0
IV. | Gedung C.2 |  |  | 0
V. | Gedung D |  |  | 0
VI. | Pekerjaan Lain - lain |  |  | 0
|  |  | Jumlah Rp. | 0
|  |  | PPN 10 % | 0
|  |  | Jumlah Total Rp. | 0
|  |  | Dibulatkan Rp. | 0
| Terbilang | :
Jakarta, Nopember 2008
Pemborong
PT. /CV.
……………………….
Direktur

## RINC_BQ
BILL of QUANTITY (BQ)
Rincian Pekerjaan
| Pekerjaan | : Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Gedung Diklat
| Lokasi | : JL. Raya Cisarua, Tugu - Bogor | [6 empty] | DIKERJAKAN
2007
NO. | URAIAN PEKERJAAN |  |  |  | VOLUME |  | HARGA SAT. | JUMLAH HARGA | JUMLAH HARGA
[7 empty] | (Rp). | (Rp). | (Rp).
Pekerjaan Instalasi Kabel Power
I. | Pekerjaan Persiapan
1 | Mobilisasi & demobilisasi material |  |  |  | 1 | ls | 0 | 0
2 | Keet pekerja dan gudang pemborong |  |  |  | 15 | m2 | 0 | 0
3 | Photo dokumentasi proyek |  |  |  | 2 | set | 0 | 0
[7 empty] | Jumlah Rp. | 0
II. | Gedung B
1 | Bongkar lantai keramik existing |  |  |  | 4.2 | m2 | 0 | 0
2 | Bongkar paving block jalan existing |  |  |  | 17 | m2 | 0 | 0
3 | Bongkar dinding pasangan bata |  |  |  | 3 | m2 | 0 | 0
4 | Bongkar dinding saluran existing |  |  |  | 1 | m2 | 0 | 0
5 | Galian tanah |  |  |  | 20.64 | m3 | 0 | 0
6 | Booring badan jalan (bawah aspal) |  |  |  | 30 | m' | 0 | 0
7 | Kabel power NYFGBY 4 x 25 mm dari Panel MDP ke Panel SDP Gedung B |  |  |  | 10 | m' | 0 | 0
8 | Kabel kontrol NYY 3 x 2,5 mm dari Panel MDP ke Panel SDP Gedung B (emergency)
[5 empty] | 10 | m' | 0 | 0
9 | Contactor 60 A/ 3 Pole LCI-D 65004 (emergency) |  |  |  | 1 | bh | 0 | 0
10 | MCCB 3 Pole 64 - 80 A, 25 KA MG |  |  |  | 1 | bh | 0 | 0
11 | Modifikasi dan Wiring panel SDP existing |  |  |  | 1 | unit | 0 | 0
12 | Kabel power NYFGBY 4 x 150 mm dari Panel/Trafo PLN ke Panel MDP Gedung B
[5 empty] | 111 | m' | 0 | 0
13 | Kabel power emergency NYFGBY 4 x 50 mm dari Genset ke Panel MDP Gedung B
[5 empty] | 111 | m' | 0 | 0
14 | Grounding pentanahan panel MDP BC 70 mm |  |  |  | 1 | ttk | 0 | 0
15 | Pengadaan & Pemasangan Panel MDP dgn Spesifikasi sebagai berikut : |  |  |  | 1 | Unit | 0 | 0
| - MCCB 4 Pole 200 A - 400 A, 36 KA MG |  | 1 | Pcs
| - MCCB 4 Pole 160 A - 250 A, 36 KA MG |  | 1 | Pcs
| - MCCB 3 Pole 64 - 80 A, 32 KA MG |  | 6 | Pcs
| - MCCB 3 Pole 32 A, 32 KA MG |  | 1 | Pcs
| - Interlock system |  | 1 | Lot
| - MCB 6 A , 8 KA MG |  | 6 | Pcs
| - Pilot Lamp |  | 3 | Pcs
| - Volt Meter |  | 1 | Pcs
| - Ampere Meter |  | 3 | Pcs
| - Trafo Arus CT |  | 3 | Pcs
| - CU Busbar |  | 3 | Pcs
| - Box Panel PHB |  | 1 | Pcs
| - Wirring & Accessories |  | 1 | Lot
16 | Pasangan bata berikut plester aci saluran kabel & akibat bongkaran |  |  |  | 12.8 | m2 | 0 | 0
17 | Cor beton tanpa tulangan saluran kabel |  |  |  | 0.336 | m3 | 0 | 0
17 | Besi plat tebal 3mm lebar 40 cm berikut rangka + cat tutup saluran kabel |  |  |  | 7 | m' | 0 | 0
18 | Pipa PVC dia 4" (3 jalur) bawah badan jalan |  |  |  | 30 | m' | 0 | 0
19 | Urugan pasir pengaman jalur kabel |  |  |  | 6.88 | m3 | 0 | 0
20 | Ubin bata pengaman jalur kabel |  |  |  | 86 | m' | 0 | 0
21 | Urugan tanah dan perataan berikut pemadatan |  |  |  | 20.64 | m3 | 0 | 0
22 | Pemasangan paving block akibat bongkaran |  |  |  | 17 | m2 | 0 | 0
23 | Perbaikan dinding saluran akibat bongkaran jalur kabel |  |  |  | 1 | m' | 0 | 0
24 | Pemasangan keramik lantai akibat bongkaran |  |  |  | 4.2 | m2 | 0 | 0
25 | Pengecatan dinding existing |  |  |  | 8 | m2 | 0 | 0
[7 empty] | Jumlah Rp. | 0
III. | Gedung C.1
1 | Bongkar lantai keramik existing |  |  |  | 4.2 | m2 | 0 | 0
2 | Bongkar dinding pasangan bata |  |  |  | 1 | m2 | 0 | 0
3 | Bongkar dinding saluran existing |  |  |  | 1 | m' | 0 | 0
4 | Galian tanah |  |  |  | 10.32 | m3 | 0 | 0
5 | Booring badan jalan (bawah aspal) |  |  |  | 34 | m' | 0 | 0
6 | Kabel power NYFGBY 4 x 25 mm dari Panel MDP ke Panel SDP Gedung C.1 |  |  |  | 216.5 | m' | 0 | 0
7 | Kabel kontrol NYY 3 x 2,5 mm dari Panel MDP ke Panel SDP Gedung C.1 (emergency)
[5 empty] | 216.5 | m' | 0 | 0
8 | Contactor 60 A/ 3 Pole LCI-D 65004 (emergency) |  |  |  | 1 | bh | 0 | 0
9 | MCCB 3 Pole 64 - 80 A, 25 KA MG |  |  |  | 1 | bh | 0 | 0
10 | Modifikasi dan Wiring panel SDP existing |  |  |  | 1 | unit | 0 | 0
11 | Pipa PVC dia 4" (2 jalur) bawah badan jalan |  |  |  | 34 | m' | 0 | 0
12 | Urugan pasir pengaman jalur kabel |  |  |  | 3.44 | m3 | 0 | 0
13 | Ubin bata pengaman jalur kabel |  |  |  | 43 | m' | 0 | 0
14 | Urugan tanah dan perataan berikut pemadatan |  |  |  | 10.32 | m3 | 0 | 0
15 | Perbaikan pas. Dinding bata berikut plester aci akibat bongkaran |  |  |  | 1 | m2 | 0 | 0
16 | Perbaikan dinding saluran akibat bongkaran jalur kabel |  |  |  | 1 | m' | 0 | 0
17 | Pemasangan keramik lantai akibat bongkaran |  |  |  | 4.2 | m2 | 0 | 0
18 | Pengecatan dinding existing |  |  |  | 4 | m2 | 0 | 0
[7 empty] | Jumlah Rp. | 0
IV. | Gedung C.2
1 | Bongkar lantai keramik existing |  |  |  | 4.2 | m2 | 0 | 0
2 | Bongkar dinding pasangan bata |  |  |  | 1 | m2 | 0 | 0
3 | Bongkar dinding saluran existing |  |  |  | 1 | m' | 0 | 0
4 | Galian tanah |  |  |  | 4.8 | m3 | 0 | 0
5 | Kabel power NYFGBY 4 x 25 mm dari Panel MDP ke Panel SDP Gedung C.2 |  |  |  | 262 | m' | 0 | 0
6 | Kabel kontrol NYY 3 x 2,5 mm dari Panel MDP ke Panel SDP Gedung C.2 (emergency)
[5 empty] | 262 | m' | 0 | 0
8 | Contactor 60 A/ 3 Pole LCI-D 65004 (emergency) |  |  |  | 1 | bh | 0 | 0
9 | MCCB 3 Pole 64 - 80 A, 25 KA MG |  |  |  | 1 | bh | 0 | 0
10 | Modifikasi dan Wiring panel SDP existing |  |  |  | 1 | unit | 0 | 0
11 | Urugan pasir pengaman jalur kabel |  |  |  | 3.92 | m3 | 0 | 0
12 | Ubin bata pengaman jalur kabel |  |  |  | 20 | m' | 0 | 0
13 | Urugan tanah dan perataan berikut pemadatan |  |  |  | 4.8 | m3 | 0 | 0
14 | Perbaikan pas. Dinding bata berikut plester aci akibat bongkaran |  |  |  | 1 | m2 | 0 | 0
15 | Perbaikan dinding saluran akibat bongkaran jalur kabel |  |  |  | 1 | m' | 0 | 0
16 | Pemasangan keramik lantai akibat bongkaran |  |  |  | 4.2 | m2 | 0 | 0
17 | Pengecatan dinding existing |  |  |  | 4 | m2 | 0 | 0
[7 empty] | Jumlah Rp. | 0
V. | Gedung D
1 | Bongkar lantai keramik existing |  |  |  | 1.8 | m2 | 0 | 0
2 | Bongkar dinding pasangan bata |  |  |  | 1 | m2 | 0 | 0
3 | Bongkar dinding saluran existing |  |  |  | 1 | m' | 0 | 0
4 | Galian tanah |  |  |  | 34.56 | m3 | 0 | 0
5 | Kabel power NYFGBY 4 x 25 mm dari Panel MDP ke Panel SDP Gedung D |  |  |  | 258 | m' | 0 | 0
6 | Kabel kontrol NYY 3 x 2,5 mm dari Panel MDP ke Panel SDP Gedung D (emergency)
[5 empty] | 258 | m' | 0 | 0
7 | Contactor 60 A/ 3 Pole LCI-D 65004 (emergency) |  |  |  | 1 | bh | 0 | 0
8 | MCCB 3 Pole 64 - 80 A, 25 KA MG |  |  |  | 1 | bh | 0 | 0
9 | Modifikasi dan Wiring panel SDP existing |  |  |  | 1 | unit | 0 | 0
10 | Urugan pasir pengaman jalur kabel |  |  |  | 11.52 | m3 | 0 | 0
11 | Ubin bata pengaman jalur kabel |  |  |  | 144 | m' | 0 | 0
12 | Urugan tanah dan perataan berikut pemadatan |  |  |  | 34.56 | m3 | 0 | 0
13 | Perbaikan pas. Dinding bata berikut plester aci akibat bongkaran |  |  |  | 1 | m2 | 0 | 0
14 | Perbaikan dinding saluran akibat bongkaran jalur kabel |  |  |  | 1 | m' | 0 | 0
15 | Pemasangan keramik lantai akibat bongkaran |  |  |  | 1.8 | m2 | 0 | 0
16 | Pengecatan dinding existing |  |  |  | 3 | m2 | 0 | 0
[7 empty] | Jumlah Rp. | 0
VI. | Pekerjaan Lain - lain
1 | Pengetesan (Testing & comisioning) |  |  |  | 1 | ls | 0 | 0
[7 empty] | Jumlah Rp. | 0