## Baru PRP
Persyaratan Permohonan Izin Impor dan Pengalihan
a | Formulir Permohonan izin dan ditandatangani oleh Pemohon yang tercantum dalam AKTA pendirian
Permohonan Izin telah diisi secara lengkap dan benar yang ditandatangani oleh pimpinan/yang diberi kuasa oleh pimpinan diatas meterai Rp. 6.000,-
b. | Identitas Pemohon berupa KTP atau KITAS
Fotokopi KTP/KITAS
c. | Akta Pendirian Perusahaan dan Akte Perubahannya jika ada Perubahan
Nama pemohon harus tercantum dalam akta tersebut, untuk Instansi pemerintah tidak diperlukan
d. | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Hukum/perorangan
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Hukum/perorangan
e. | Penunjukan keagenan dari Produsen pesawat sinar-X
Penunjukan keagenan dari pabrik pembuat
f. | Izin Usaha Penyalur Alat Kesehatan-Kemenkes (Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan) beserta adendumnya
Fotokopi IUPAK (Izin Usaha Pedagang Alat Kesehatan) dari Ditjen Pelayanan Kefarmasian dan Alkes Departemen Kesehatan RI lengkap dengan Addendumnya yang berisi tentang nama dan jenis pesawat sinar-x yang akan diimpor/diperdagangkan
g. | Surat Izin Usaha Perdagagangan (SIUP) Kementerian atau Dinas Kementerian Perdagangan
Copy Surat Izin Usaha Perdagagangan (SIUP) Kementerian atau Dinas Kementerian Perdagangan
h. | Angka Pengenal Importir dari Kementerian atau Dinas Kementerian Perdagangan
Fotokopi Angka Pengenal Importir dari Kementerian atau Dinas Kementerian Perdagangan
i. | Laporan distribusi.
Laporan pengalihan/pemasangan pesawat sinar-X
j. | Dokumen Program proteksi dan keselamatan radiasi
Dokumen Program proteksi dan keselamatan radiasi
k. | Fotokopi Sertifikat Jaminan Mutu proses produksi sesuai Standard Internasional
Sertifikat jaminan mutu yang menyatakan bahwa prosos produksi dari pesawat sinar-X sesuai setandar internasional (ISO, TUV, IEC)
l. | Data Sheet Tabung Pesawat
Data mengenai tabung pesawat sinar-X
m. | Spektek (merek, tipe, no seri dan kondisi)
Fotokopi spesifikasi teknis pesawat sinar-x beserta sertifikat dari pabrik
n. | Sertifikat Kalibrasi Surveymeter
Fotokopi sertifikat kalibrasi surveymeter yang masih berlaku dari BATAN atau Instansi lain yang terakreditasi. Surveymeter yang diajukan harus sesuai dengan jenis dan energi radiasi yang digunakan.
o. | Film Badge / TLD Badge (minimal 3 bulan terakhir)
Foto copy bukti pelayanan film badge/TLD badge dari BPFK - Depkes atau PTKMR-BATAN . Jumlah film badge harus sesuai dengan jumlah pekerja radiasi
p. | Sertifikat keahlian petugas instalasi dari pabrikan
Sertifikat keahlian dari pabrikan untuk pekerja radiasi.
q. | Hasil Lab pemeriksaan kesehatan Pekerja Radiasi
Pemeriksaan kesehatan untuk semua pekerja radiasi meliputi pemeriksaan laboratorium (darah dan urin), pemeriksaan riwayat kesehatan dan fisik. Kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut harus dilengkapi dengan kesimpulan dokter pemeriksa yang menyatakan kondisi kesehatan pekerja dan ditandatangani oleh dokter tersebut.
r. | Protokol Uji untuk Acceptance Testing dan Test Report
s. | Mengajukan diri sebagai Penguji Pesawat sinar-X yang berkualitas ke DKKN-BAPTEN
Persyarata Izin Impor Zat Radioaktif Baru
a | Formulir Permohonan izin dan ditandatangani oleh Pemohon yang tercantum dalam AKTA pendirian
Formulir Permohonan Izin telah diisi secara jelas, lengkap dan benar yang ditandatangani oleh pimpinan atau yang diberi kuasa oleh pimpinan diatas meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) (Urutan : 1)
b. | Identitas Pemohon berupa KTP atau KITAS
Identitas Pemohon (KTP,KITAS) (Urutan : 2)
c. | Akta Pendirian Perusahaan dan Akte Perubahannya jika ada Perubahan
Akta Pendirian Badan Hukum atau badan usaha (Urutan : 3)
d. | Penunjukan keagenan dari produsen zat radioaktif
Penunjukan Keagenan dari Produsen negara asal (Urutan : 4)
e. | Izin Ekspor zat radioaktif dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir Negara Eksportir
Izin ekspor zat radioaktif yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir negara asal eksportir (Urutan : 5)
f. | Perjanjian pengembalian limbah Radioaktif ke Pemasok
Perjanjian kesediaan pemasok untuk menerim limbah zat radioaktif yang dilegalisasi oleh NOTARIS negara pemasok (Urutan : 6)
g. | izin Usaha Penyalur Alat Kesehatan-Kemenkes (Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan) beserta adendumnya
Copy Izin Usaha IUPAK Kementrian Kesehatan (Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan) beserta Adendumnya (Urutan : 7)
h. | Surat Izin Usaha Perdagagangan (SIUP) Kementerian atau Dinas Kementerian Perdagangan
Surat Izin Usaha Perdagagangan (SIUP) Kementerian atau Dinas Kementerian Perdagangan (Urutan : 8)
i. | Angka Pengenal Importir dari Kementerian atau Dinas Kementerian Perdagangan
Angka Pengenal Importir dari Kementerian atau Dinas Kementerian Perdagangan (Urutan : 9)
j. | Laporan distribusi.
Laporan distribusi pemasukan zat radioaktif dan realisasi re-ekspor zat radioaktif selama setahun (Urutan : 10)
k. | Prosedur Pemasangan dan Pengangkutan Zat Radioaktaif
Prosedur pemasangan dan pengangkutan zat radioaktif (Urutan : 11)
l. | Dokumen Program proteksi dan keselamatan radiasi
Program Proteksi Radiasi dan Keselamatan Radiasi (Urutan : 12)
m. | Dokumen Program Keamanan Sumber Radioaktif.
Dokumen Program Keamanan Sumber Radioaktif. (Urutan : 13)
n. | Spektek (merek, tipe, no seri dan kondisi)
Fotokopi spesifikasi teknis zat radioaktif beserta sertifikat dari pabrik (Urutan : 14)
o. | Fotokopi Sertifikat Jaminan Mutu proses produksi sesuai Standard Internasional
Sertifikat jaminan mutu proses produksi zat radioaktif (Urutan : 15)
p. | Film Badge / TLD Badge (minimal 3 bulan terakhir)
Foto copy bukti pelayanan film badge dari BPFK Depkes atau P3KRBIN-BATAN atau Instansi lain yang terakreditasi. Jumlah film badge harus sesuai dengan jumlah pekerja radiasi (Urutan : 16)
q. | Sertifikat Kalibrasi Surveymeter
Fotokopi sertifikat kalibrasi surveymeter yang masih berlaku dari P3KRBiN BATAN atau Instansi lain yang terakreditasi. Surveymeter yang diajukan harus sesuai dengan jenis dan energi radiasi yang digunakan. (Urutan : 17)
r. | Denah ruangan tempat penyimpanan zat radioaktaif sementara
1. Lokasi bebas banjir
2. Desain bangun pencemaranan disesuaikan dengan kuantitas dan karakteristik zat radioaktif, dan upaya pengendalian pencemaran,
3. Dilengkapi dengan peralatan proteksi radiasi
4. Dilakukan pemantauan secara berkala
5. Tempat penyimpanan zat radioaktif tingkat tinggi harus memenuhi persyaratan tambahan sekurang-kurangnya adanya sistem pendingin dan penahan radiasi selain yang disebutkan di atas (Urutan : 18)
s. | Hasil Lab pemeriksaan kesehatan Pekerja Radiasi
t. | Sertifikat keahlian petugas instalasi dari pabrikan
Sertifikat keahlian teknisi sebagai Instalatir dan maintenence dari pabrikan (Urutan : 20)
u. | Sertifikat pelatihan Petugas Keamanan Sumber Radioaktif
Sertifikat pelatihan Petugas Keamanan Sumber Radioaktif (Urutan : 21)

## Perpanjangan
Persyaratan Permohonan Perpanjangan Izin Impor dan Pengalihan
a | Formulir Permohonan izin dan ditandatangani oleh Pemohon yang tercantum dalam AKTA pendirian
Permohonan Izin telah diisi secara lengkap dan benar yang ditandatangani oleh pimpinan/yang diberi kuasa oleh pimpinan diatas meterai Rp. 6.000,-
b. | Identitas Pemohon berupa KTP atau KITAS
Fotokopi KTP/KITAS
c. | Akta Pendirian Perusahaan dan Akte Perubahannya jika ada Perubahan
Nama pemohon harus tercantum dalam akta tersebut, untuk Instansi pemerintah tidak diperlukan
d. | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Hukum/perorangan
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Hukum/perorangan
e. | Penunjukan keagenan dari Produsen pesawat sinar-X
Penunjukan keagenan dari pabrik pembuat
f. | Izin Usaha Penyalur Alat Kesehatan-Kemenkes (Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan) beserta adendumnya
Fotokopi IUPAK (Izin Usaha Pedagang Alat Kesehatan) dari Ditjen Pelayanan Kefarmasian dan Alkes Departemen Kesehatan RI lengkap dengan Addendumnya yang berisi tentang nama dan jenis pesawat sinar-x yang akan diimpor/diperdagangkan
g. | Surat Izin Usaha Perdagagangan (SIUP) Kementerian atau Dinas Kementerian Perdagangan
Copy Surat Izin Usaha Perdagagangan (SIUP) Kementerian atau Dinas Kementerian Perdagangan
h. | Angka Pengenal Importir dari Kementerian atau Dinas Kementerian Perdagangan
Fotokopi Angka Pengenal Importir dari Kementerian atau Dinas Kementerian Perdagangan
i. | Laporan distribusi.
Laporan pengalihan/pemasangan pesawat sinar-X
j. | Dokumen Program proteksi dan keselamatan radiasi
Dokumen Program proteksi dan keselamatan radiasi
k. | Fotokopi Sertifikat Jaminan Mutu proses produksi sesuai Standard Internasional
Sertifikat jaminan mutu yang menyatakan bahwa prosos produksi dari pesawat sinar-X sesuai setandar internasional (ISO, TUV, IEC)
l. | Data Sheet Tabung Pesawat
Data mengenai tabung pesawat sinar-X
m. | Spektek (merek, tipe, no seri dan kondisi)
Fotokopi spesifikasi teknis pesawat sinar-x beserta sertifikat dari pabrik
n. | Sertifikat Kalibrasi Surveymeter
Fotokopi sertifikat kalibrasi surveymeter yang masih berlaku dari BATAN atau Instansi lain yang terakreditasi. Surveymeter yang diajukan harus sesuai dengan jenis dan energi radiasi yang digunakan.
o. | Film Badge / TLD Badge (minimal 3 bulan terakhir)
Foto copy bukti pelayanan film badge/TLD badge dari BPFK - Depkes atau PTKMR-BATAN . Jumlah film badge harus sesuai dengan jumlah pekerja radiasi
p. | Sertifikat keahlian petugas instalasi dari pabrikan
Sertifikat keahlian dari pabrikan untuk pekerja radiasi.
q. | Hasil Lab pemeriksaan kesehatan Pekerja Radiasi
Pemeriksaan kesehatan untuk semua pekerja radiasi meliputi pemeriksaan laboratorium (darah dan urin), pemeriksaan riwayat kesehatan dan fisik. Kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut harus dilengkapi dengan kesimpulan dokter pemeriksa yang menyatakan kondisi kesehatan pekerja dan ditandatangani oleh dokter tersebut.

## Baru ZRA
Persyaratan Permohonan Izin Impor Zat Radioaktif Baru
a | Formulir Permohonan izin dan ditandatangani oleh Pemohon yang tercantum dalam AKTA pendirian
Formulir Permohonan Izin telah diisi secara jelas, lengkap dan benar yang ditandatangani oleh pimpinan atau yang diberi kuasa oleh pimpinan diatas meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
b. | Identitas Pemohon berupa KTP atau KITAS
Identitas Pemohon (KTP/KITAS)
c. | Akta Pendirian Perusahaan dan Akte Perubahannya jika ada Perubahan
Akta Pendirian Badan Hukum atau Badan Usaha
d. | Penunjukan keagenan dari produsen zat radioaktif
Penunjukan Keagenan dari Produsen negara asal
e. | Izin Ekspor zat radioaktif dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir Negara Eksportir
Izin ekspor zat radioaktif yang diterbitkan oleh Badan Pengawas negara asal eksportir
f. | Perjanjian pengembalian limbah Radioaktif ke Pemasok
Perjanjian kesediaan pemasok untuk menerim limbah zat radioaktif yang dilegalisasi oleh NOTARIS negara pemasok
g. | izin Usaha Penyalur Alat Kesehatan-Kemenkes (Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan) beserta adendumnya
Fotokopi Izin Usaha IUPAK Kementrian Kesehatan (Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan) beserta Adendumnya
h. | Surat Izin Usaha Perdagagangan (SIUP) Kementerian atau Dinas Kementerian Perdagangan
Surat Izin Usaha Perdagagangan (SIUP) Kementerian atau Dinas Kementerian Perdagangan
i. | Angka Pengenal Importir dari Kementerian atau Dinas Kementerian Perdagangan
Angka Pengenal Importir dari Kementerian atau Dinas Kementerian Perdagangan
j. | Laporan distribusi.
Laporan distribusi pemasukan zat radioaktif dan realisasi re-ekspor zat radioaktif selama setahun
k. | Prosedur Pemasangan dan Pengangkutan Zat Radioaktaif
Prosedur pemasangan dan pengangkutan zat radioaktif
l. | Dokumen Program proteksi dan keselamatan radiasi
m. | Dokumen Program Keamanan Sumber Radioaktif.
n. | Spektek (merek, tipe, no seri dan kondisi)
Fotokopi spesifikasi teknis zat radioaktif beserta sertifikat dari pabrik
o. | Fotokopi Sertifikat Jaminan Mutu proses produksi sesuai Standard Internasional
Sertifikat jaminan mutu proses produksi zat radioaktif (ISO 2919, dll)
p. | Film Badge / TLD Badge (minimal 3 bulan terakhir)
Foto copy bukti pelayanan film badge dari BPFK Depkes atau PTKMR-BATAN atau Instansi lain yang terakreditasi. Jumlah film badge harus sesuai dengan jumlah pekerja radiasi
q. | Sertifikat Kalibrasi Surveymeter
Fotokopi sertifikat kalibrasi surveymeter yang masih berlaku dari BATAN atau Instansi lain yang terakreditasi. Surveymeter yang diajukan harus sesuai dengan jenis dan energi radiasi yang digunakan.
r. | Denah ruangan tempat penyimpanan zat radioaktaif sementara, dengan persyaratan sebagai berikut :
1. Lokasi bebas banjir
2. Desain bangun pencemaranan disesuaikan dengan kuantitas dan karakteristik zat radioaktif, dan upaya pengendalian pencemaran,
3. Dilengkapi dengan peralatan proteksi radiasi
4. Dilakukan pemantauan secara berkala
5. Tempat penyimpanan zat radioaktif tingkat tinggi harus memenuhi persyaratan tambahan sekurang-kurangnya adanya sistem pendingin dan penahan radiasi selain yang disebutkan di atas (Urutan : 18)
s. | Hasil Lab pemeriksaan kesehatan Pekerja Radiasi
Pemeriksaan kesehatan untuk semua pekerja radiasi meliputi pemeriksaan laboratorium (darah dan urin), pemeriksaan riwayat kesehatan dan fisik. Kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut harus dilengkapi dengan kesimpulan dokter pemeriksa yang menyatakan kondisi kesehatan pekerja dan ditandatangani oleh dokter tersebut.
t. | Sertifikat keahlian petugas instalasi dari pabrikan
Sertifikat keahlian teknisi sebagai Instalatir dan maintenence dari pabrikan
u. | Sertifikat pelatihan Petugas Keamanan Sumber Radioaktif
Sertifikat pelatihan Petugas Keamanan Sumber Radioaktif